## год
Информация о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "ЭСК", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2019
№ п.п. | Наименование структурного подразделения | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства ООО "ЭСК", в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы: минуты: ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы: минуты: ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Причина возникно- вения аварии | Мероприятия по устранению аварии | Количество точек поставки потребителей услуг ООО "ЭСК", в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Декабрь 2019
1 | ООО "ЭСК" | КВЛ-10кВ, ПС Спортивная-РП 107 фидер 19 к.1 | 10 (10.5) | 20,40 2019.12.18 | 21,20 2019.12.18 | 0,67 | Нарушение электрической изоляции кабеля | Замена поврежденного участка кабельной линии | 62