## 30.03.2020
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения на 30.03.2020
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование подстанции | Напряжение подстанции | Предельно допустимая нагрузка, МВт | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, МВт | Текущий резерв с учетом заключенных договоров на ТП, МВт
1 |  | ТП-1 завод | 6/0,4 | 2 | 0 | 0
2 |  | ТП-17 | 6/0,4 | 1.26 | 0.6 | 0.6
3 |  | ТП-3Б | 6/0,4 | 0.56 | 0.15 | 0.15
4 |  | ТП-8 завод | 6/0,4 | 1 | 0 | 0
5 |  | ТП-9 завод | 6/0,4 | 1 | 0 | 0
6 |  | ТП-2А завод | 6/0,4 | 1 | 0 | 0
7 |  | ТП-2Б завод | 6/0,4 | 1.6 | 0.2 | 0.2
8 |  | ТП-11 завод | 6/0,4 | 0.63 | 0.4 | 0.4
9 |  | ТП-13 завод | 6/0,4 | 1 | 0 | 0
10 |  | ТП-3А завод | 6/0,4 | 3.5 | 0.3 | 0.3
11 |  | РП-107 | 10/0,4 | 1.26 | 0.15 | 0.15
12 |  | ТП-2070 | 10/0,4 | 2.52 | 0.15 | 0.15
13 |  | ТП-2071 | 10/0,4 | 1.26 | 0.1 | 0.1
14 |  | ТП-2068 | 10/0,4 | 1.26 | 0.2 | 0.2
15 |  | ТП-2069 | 10/0,4 | 1.26 | 0.1 | 0.1
16 |  | ТП-2051 | 10/0,4 | 1.26 | 0.5 | 0.5
17 |  | ТП-2001 | 10/0,4 | 1.26 | 0 | 0
18 |  | ТП-3020 | 10/0,4 | 1.26 | 0.12 | 0.12
19 |  | ТП-3021 | 10/0,4 | 1.26 | 0.2 | 0.2
20 |  | ТП-3022 | 10/0,4 | 1.26 | 0.2 | 0.2
21 |  | РП-95 | 10 | 9.435 | 2 | 2
22 |  | ТП-1 | 10/0,4 | 2 | 0.2 | 0.2
23 |  | ТП-2 | 10/0,4 | 2 | 0 | 0
24 |  | ТП-3 | 10/0,4 | 2 | 0.4 | 0.4
25 |  | ТП-4 | 10/0,4 | 2 | 0.6 | 0.6
26 |  | ТП-3596 | 10/0,4 | 1.26 | 0.6 | 0.6
27 |  | ТП-2021 | 10/0,4 | 1.26 | 0.2 | 0.2
28 |  | ТП-1 | 6/0,4 | 1.89 | 0.45 | 0.45
29 |  | ТП-17 | 6/0,4 | 1.26 | 0.2 | 0.2
30 |  | ТП-19 | 6/0,4 | 2 | 0 | 0
31 |  | ТП-23 | 6/0,4 | 0.4 | 0 | 0
32 |  | ТП-2 | 6/0,4 | 1.2 | 0.4 | 0.4