## 4-27. Ремонтные работы по релей
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Электросетевая компания»
______________________М.А.Гольдин
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 4/27
Реконструкция релейной защиты на ГПП Куса 110/6, расположенная по адресу: Челябинская область, г. Куса
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Монтажные работы | [5 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | Демонтаж. Приборы для измерения и регулирования уровня: реле тока (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
2 | Приборы для измерения и регулирования уровня: реле (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
3 О | Реле РТ 40/10 | шт. | 11 | ТЦ_62.1.04.09_74_7710753570_24.01.2025_02_1
4 | Демонтаж. Приборы для измерения и регулирования уровня: реле тока (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
5 | Приборы для измерения и регулирования уровня: реле тока (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
6 О | Реле РПВ-58 | шт. | 11 | ТЦ_62.1.04.02_74_7710753570_24.01.2025_02_2
7 | Демонтаж. Приборы для измерения и регулирования уровня: реле (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
8 | Приборы для измерения и регулирования уровня: реле (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
9 О | Реле промежуточное РП-255 220В 2А | шт. | 11 | ТЦ_62.1.04.02_74_7710753570_24.01.2025_02_3
10 | Демонтаж. Приборы для измерения и регулирования уровня: реле (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
11 | Приборы для измерения и регулирования уровня: реле (прим.) | 100 компл | 0.11 | ГЭСНм11-02-043-01
12 О | Реле указательное РУ-21 110В | шт. | 11 | ТЦ_62.1.04.02_74_7710753570_24.01.2025_02_4
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [5 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
13 | Двухфазная токовая отсечка: и МТЗ с выдержкой времени (комплект КЗ-37) | компл | 11 | ГЭСНп01-04-012-03
14 | Максимальная токовая защита направленная: нулевой последовательности четырехступенчатая от замыканий на "землю" (комплект КЗ-10) | компл | 11 | ГЭСНп01-04-013-05
15 | Максимальная токовая защита направленная: с дешунтированием электромагнитов отключения с двумя реле РТ-40, РСТ | компл | 11 | ГЭСНп01-04-013-02
Составил: ____________________________ Инженер-сметчик Н.Б.Шуплецов
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ технический директор Д.Н. Березин
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]