Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции

2КЛ-10 кВ ф.19, ф.20 от ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107

|  | Условия | Закупка товаров, услуг. |
| --- | --- | --- |
| - Общие требования |  |  |
| 1.1. | Наименование закупки (товара, работы, услуг) | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ ф.19, ф.20 от ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107. |
| 1.2. | Цель закупки (конечный результат) | Обеспечение реконструкции 2КЛ-10 кВ ф.19, ф.20 от ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 |
| 1.3. | Обоснование необходимости закупки | Выполнение реконструкции 2КЛ-10 кВ ф.19, ф.20 от ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107 |
| 1.4. | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Челябинск, ул. Труда |
| 1.5. | Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ по договору: Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ ф.19, ф.20 от ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107. Начало работ: дата подписания договора. Окончание работ: 75 календарных дней с даты подписания договора. |
| 1.6. | Количество поставляемого товара, объем выполнения работ, оказания услуг | Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по реконструкции 2КЛ-10 кВ ф.19, ф.20 от ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107: замена участков двух фидеров 10кВ от ПС Спортивная (два кабеля сечением 240мм2 в каждом фидере) протяженностью 300 м, подрядным способом в соответствии со сметной документацией, действующими нормами СНиП, ПУЭ, ГОСТ и сдача Заказчику законченного объекта строительства и исполнительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ. Объем работ: - Реконструкция 2КЛ-10 кВ ф.19, ф.20 от ПС 110 кВ «Спортивная» до РП-107: замена участков двух фидеров 10кВ от ПС Спортивная (два кабеля сечением 240мм2 в каждом фидере) протяженностью 300м.; - Проведение пусконаладочных работ. - Благоустройство территории по завершению строительства. |
| 1.7. | Срок действия договора | Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. |
| 1.8. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Оплата стоимости работ осуществляется в следующем порядке: В течение семи рабочих дней на основании следующих документов, подписанных обеими сторонами: - Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2; - Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3; - Актов приемки законченного строительством объекта по формам №№ КС-11, КС-14; - ОС-3 (при реконструкции или модернизации электросетевого комплекса); - получения счета-фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 Налогового кодекса РФ. Дополнительно к указанным документам Подрядчик должен передать Заказчику закрытый ордер на проведение земляных работ. Отсутствие любого из вышеперечисленных документов является обоснованным основанием для отказа в оплате. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы. |
| 1.9. | Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 7 782 305,51 (семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи триста пять) руб. 51 коп. |
| 1.10. | Обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая р информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | Приложение № 3 к документации открытого запроса предложений. Обоснование начальной (максимальной) цены договора осуществлено методом сметных расчетов. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ, в том числе приобретение материально-технических ресурсов, транспортные расходы, компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и уплату налогов. |
| - Требования к участнику закупки, к товару (работе, услуге) |  |  |
| 2.1. | Обязательные требования к участнику закупки, являющиеся условиями допуска к участию в конкурентных закупках, и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения его соответствия установленным требованиям | - Участник должен иметь опыт работ по договорам на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ (ЛЭП-6-10 кВ, КТП-6(10) кВ) по обеспечению электроснабжения объектов не менее 3 лет. Наличие опыта исполнения договоров, являющихся предметом закупки, подтверждается надлежащим образом заверенными копиями договоров (не менее 3 шт. по одному за каждый год опыта) и актов выполненных работ (с подписями представителей сторон, скреплённых печатями (при наличии)). - Участник обязан оценить физический объем работ и предоставить предварительный сметный расчет (калькуляция работ, материалов, оборудования). - Участник обязан указать в заявке достоверные данные. - Заявка, поданная участником закупочной процедуры, не соответствующая требованиям п. 2.1. настоящего технического задания и п.п. 5.5.1.- 5.5.2. документации открытого запроса предложений, будет отклонена.. |
| 2.2. | Квалификационные требования к участнику закупки, не являющиеся условиями допуска к участию в конкурентных закупках, и перечень документов, представляемых участником закупки для подтверждения его соответствия установленным требованиям | - Участник должен иметь персонал, состоящий из не менее чем: - руководящий персонал – 1 чел. (V группа до и выше 1000В по электробезопасности), - инженерно-технический персонал – 2 чел. (III и IV группа до и выше 1000В по электробезопасности), - рабочие строительных специальностей 3-6 разрядов – 3 чел., - электромонтажники – 6 чел. (II группа до и выше 1000В по электробезопасности) Опыт работы руководящего персонала, инженерно-технического персонала не менее 5 (пяти) лет, электромонтажников не менее 3 лет, рабочих строительных специальностей 3-6 разрядов не менее 1 года. Информация о наличии персонала подтверждается заверенными участником копиями трудовой книжки на каждого сотрудника и удостоверений о проверке знаний с присвоением группы по электробезопасности на каждого сотрудника. Указанные удостоверения о проверке знаний с присвоением группы по электробезопасности на рабочих строительных специальностей 3-6 разрядов не предоставляются. - Участник должен иметь производственную базу, укомплектованную необходимым количеством грузоподъемных механизмов, спецтехники, машин, оборудования, инструментов, приспособлений, приборов, необходимых для выполнения работ, не менее чем: - экскаватор – 1 шт.; - автокран – 1 шт.; - автомобиль – 1 шт.; - автомобильный подъемник – 1 шт.; - агрегат сварочный – 1 шт.; - комплект инструментов для натяжки СИП – 1 комплект; - лебедка ручная – 1 шт.; - лебедка механическая – 1 шт.; - перфоратор электрический – 1 шт.; - дрель электрическая – 1 шт.; - передвижная электростанция – 1 шт. Участник должен предоставить справки о наличии указанных материально-технических ресурсов. |
| 2.3. | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Строительно-монтажные работы проводятся на основании сметной документации, утвержденной Заказчиком. - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются согласно ППР (Проект производства работ). - Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также предоставления материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. - Наличие сертификата соответствия на все поставляемые материалы и оборудование обязательно. Продукция должна быть изготовлена, испытана и сертифицирована в соответствии с российскими стандартами, нормами и правилами. Заказчик может выдвигать дополнительные требования к качеству поставляемой продукции. Участник должен предоставить полный комплект документации на русском языке на продукцию, обеспечивающую ее правильный и безопасный монтаж, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание в течение всего срока службы продукции. Не допускается использование материалов, бывших в употреблении. Участник несет ответственность за неполноту (скрытие) и недостоверность информации в представленных им документов на продукцию, которые могут привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением. - Гарантийный срок на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ составляет 5 (пять) лет со дня подписания сторонами акта приемочной комиссии (формы № КС-2; КС-3). Участник должен иметь возможность своевременного обеспечения работ оборудованием, материально-техническими ресурсами (далее МТР). Участник организует постоянно пополняемый запас материалов и оборудования, его приемку, хранение, возможность получения из этого запаса необходимых материалов в любое время суток, в выходные и праздничные дни. В отдельных случаях Участник по указанию Заказчика использует давальческие материалы Заказчика, с оформлением акта приема-передачи. |
| 3. | Критерии выбора Победителя: | №; Наименование критерия и пункт ТЗ; Ед. изм.; Весовое значение, балл; Содержание критерия оценки. 1; Цена, п. 1.9; руб.; 70; Лучшим условием исполнения договора по данному критерию признаётся предложение с наименьшей ценой. 2; Квалификация участника (п. 2.2), в т.ч.:; -; 30; -. 2.1; б) наличие работников определенного уровня квалификации для выполнения работ (п.п.1 п.2.2); чел.; 10; Лучшей заявкой по данному показателю признаётся заявка участника, соответствующая установленному в п.п.1 п.2.2 требованию.. 2.2; наличие материально-технических ресурсов (п.п.2 п.2.2); шт.; 10; Лучшей заявкой по данному показателю признаётся заявка участника, соответствующая установленному в п.п.2 п.2.2 требованию.. |