## Лист1
Приложение
к письму Филиала АО "СО ЕЭС" Челябинское РДУ
от 04.06.2025 № Р62-б1-I-19.1-1273___
Контрольный замер нагрузок по п/ст _Тракторозаводская-2__18.06.2025
(время местное)
| Наименован. | Полож. | Класс | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| яч. 2 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 3 |  | 10 |  | 22.4 | 0 |  | 22.6 | 0 |  | 21 | 0.2 |  | 21 | 0 |  | 20.8 | 0.2 |  | 21.4 | 0.2 |  | 28.6 | 2.6 |  | 42.6 | 5.6 |  | 60.6 | 9.6 |  | 66.4 | 9.8 |  | 67.2 | 7.2 |  | 65.2 | 6.6
| яч. 4 |  | 10 |  | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0
| яч. 9 |  | 10 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 | 0
| яч. 10 |  | 10 |  | 150.3 | 75 |  | 145.2 | 72.3 |  | 140.1 | 71.1 |  | 129.9 | 65.7 |  | 108.3 | 55.8 |  | 107.7 | 54.3 |  | 109.8 | 53.4 |  | 74.1 | 28.2 |  | 81.6 | 26.4 |  | 100.2 | 33.3 |  | 98.1 | 31.5 |  | 100.2 | 34.5
| яч. 12 |  | 10 |  | 6.3 | 0 |  | 6.6 | 0 |  | 6.6 | 0 |  | 6.9 | 0 |  | 6.9 | 0 |  | 6.3 | 0 |  | 4.8 | 0 |  | 5.7 | 0 |  | 17.4 | 0 |  | 19.8 | 0 |  | 18.6 | 0 |  | 19.5 | 0
| яч. 13 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 14 |  | 10 |  | 218.8 | 28.8 |  | 176 | 26 |  | 168.8 | 25.6 |  | 164.4 | 26.4 |  | 183.6 | 30.8 |  | 191.2 | 34 |  | 223.2 | 38 |  | 295.2 | 47.6 |  | 368.8 | 86 |  | 412.8 | 115.6 |  | 410.8 | 110.8 |  | 407.6 | 116.8
| яч. 15 |  | 10 |  | 7.8 | 1.8 |  | 6.6 | 1.5 |  | 8.7 | 2.4 |  | 6.9 | 2.4 |  | 5.7 | 2.4 |  | 7.8 | 3 |  | 5.1 | 2.1 |  | 7.5 | 3.3 |  | 16.2 | 9.6 |  | 17.4 | 12.6 |  | 18 | 11.7 |  | 17.4 | 12.6
| яч. 17 |  | 10 |  | 26 | 22.8 |  | 25.6 | 23.6 |  | 25.6 | 24.4 |  | 25.6 | 25.2 |  | 24.4 | 25.2 |  | 24.8 | 25.6 |  | 30 | 24.8 |  | 143.2 | 67.6 |  | 191.2 | 85.2 |  | 198.4 | 93.2 |  | 193.2 | 88.8 |  | 177.6 | 80.4
| яч. 18 |  | 10 |  | 19.2 | 17.4 |  | 18 | 18.6 |  | 18.6 | 19.2 |  | 18.6 | 19.8 |  | 16.8 | 19.8 |  | 18.6 | 19.8 |  | 37.8 | 21.6 |  | 36.6 | 21.6 |  | 171 | 129 |  | 163.8 | 86.4 |  | 174 | 101.4 |  | 199.8 | 111
| яч. 19 |  | 10 |  | 92.8 | 68.4 |  | 54 | 42.8 |  | 46.4 | 37.2 |  | 42.4 | 34.8 |  | 44.8 | 37.6 |  | 80.4 | 61.6 |  | 196 | 130 |  | 233.6 | 164 |  | 220.4 | 155.6 |  | 201.6 | 146.8 |  | 191.2 | 137.6 |  | 179.6 | 132
| яч. 20 |  | 10 |  | 3.8 | 0 |  | 3.8 | 0 |  | 3.6 | 0 |  | 3.8 | 0 |  | 3.8 | 0 |  | 5 | 0 |  | 7.6 | 0 |  | 9 | 0 |  | 17.2 | 0.6 |  | 68 | 4 |  | 48.2 | 4.2 |  | 53.8 | 4.4
| яч. 21 |  | 10 |  | 149.2 | 0 |  | 114.4 | 0 |  | 94.4 | 0 |  | 65.6 | 0 |  | 63.6 | 0 |  | 62.8 | 0 |  | 81.6 | 0 |  | 221.2 | 0 |  | 436 | 0 |  | 496.8 | 0 |  | 501.6 | 0 |  | 393.6 | 0
| яч. 31 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 33 |  | 10 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.2 | 0 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.2 | 0 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.2 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.6 | 0
| яч. 34 |  | 10 |  | 29.4 | 4.2 |  | 24 | 0 |  | 20.4 | 0 |  | 19.8 | 0 |  | 23.4 | 0 |  | 17.4 | 0 |  | 28.2 | 0.6 |  | 64.8 | 14.4 |  | 139.2 | 52.8 |  | 145.2 | 41.4 |  | 169.2 | 53.4 |  | 157.8 | 40.8
| яч. 35 |  | 10 |  | 162.4 | 74.8 |  | 132 | 78 |  | 117.2 | 85.2 |  | 104.8 | 94 |  | 122.4 | 83.2 |  | 103.2 | 91.6 |  | 100 | 98.4 |  | 128 | 96.8 |  | 224.4 | 78.4 |  | 307.6 | 7.2 |  | 348 | 0 |  | 335.6 | 0.8
| яч. 39 |  | 10 |  | 15.15 | 21.3 |  | 14.55 | 22.2 |  | 14.55 | 22.5 |  | 14.4 | 22.65 |  | 14.55 | 23.1 |  | 14.55 | 22.65 |  | 14.7 | 22.2 |  | 15.6 | 22.35 |  | 15.75 | 20.85 |  | 15.15 | 19.5 |  | 15.3 | 18.75 |  | 14.7 | 18
| яч. 40 |  | 10 |  | 9 | 0 |  | 8.7 | 0 |  | 8.7 | 0 |  | 9 | 0 |  | 8.7 | 0 |  | 9 | 0 |  | 9 | 0 |  | 9.3 | 0 |  | 19.5 | 0 |  | 23.7 | 0 |  | 21.3 | 0 |  | 20.7 | 0
| яч. 44 |  | 10 |  | 52.8 | 38.4 |  | 48 | 40.2 |  | 46.2 | 41.4 |  | 42 | 42 |  | 37.2 | 39.6 |  | 43.8 | 43.2 |  | 135.6 | 88.2 |  | 189.6 | 117.6 |  | 209.4 | 144 |  | 233.4 | 144 |  | 214.2 | 142.8 |  | 242.4 | 133.2
| яч. 46 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 47 |  | 10 |  | 87.9 | 58.8 |  | 79.8 | 53.7 |  | 75.3 | 50.4 |  | 75.6 | 50.4 |  | 71.1 | 49.5 |  | 73.2 | 46.8 |  | 77.4 | 42.9 |  | 141.3 | 83.1 |  | 311.4 | 248.4 |  | 340.8 | 268.5 |  | 373.5 | 272.4 |  | 336.9 | 250.8
| яч. 48 |  | 10 |  | 117.6 | 0 |  | 127.2 | 0 |  | 124 | 0 |  | 125.6 | 0 |  | 121.6 | 0 |  | 120.8 | 0 |  | 120 | 0 |  | 130.4 | 0 |  | 206.4 | 0 |  | 315.2 | 0 |  | 236.8 | 0 |  | 209.6 | 0
| яч. 49 |  | 10 |  | 20 | 11 |  | 20 | 10 |  | 19.2 | 10.2 |  | 18.8 | 10 |  | 17 | 8.8 |  | 17.4 | 8.4 |  | 26.4 | 8.4 |  | 30.2 | 8.4 |  | 68.2 | 16 |  | 89.2 | 19.8 |  | 78.8 | 20 |  | 77.2 | 18.6
| яч. 52 |  | 10 |  | 18.6 | 12.8 |  | 18.4 | 13 |  | 20 | 13.4 |  | 18.2 | 13.6 |  | 19.8 | 13.8 |  | 17.8 | 14 |  | 21.6 | 13.6 |  | 54 | 23.2 |  | 137.2 | 59.2 |  | 157.8 | 70 |  | 149.8 | 58.8 |  | 153.2 | 52.8
| Наименован. | Полож. | Класс | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
| номер, мощн. | анцапф | напряж. | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
| МВа |  | кВ | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар | А | МВт | МВар
| яч. 2 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 3 |  | 10 |  | 69 | 10.4 |  | 66.6 | 9 |  | 70.2 | 10.8 |  | 66 | 9 |  | 55.4 | 3.4 |  | 38.4 | 2 |  | 27.8 | 0.6 |  | 22.2 | 0.4 |  | 20 | 0.2 |  | 18.8 | 0.4 |  | 18.6 | 0 |  | 18.4 | 0
| яч. 4 |  | 10 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.3 | 0 |  | 0.6 | 0
| яч. 9 |  | 10 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 0.8 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0
| яч. 10 |  | 10 |  | 127.5 | 49.2 |  | 103.2 | 36.6 |  | 102 | 36 |  | 103.8 | 38.1 |  | 105 | 39.6 |  | 96 | 37.5 |  | 86.7 | 35.1 |  | 156.9 | 78 |  | 127.2 | 58.5 |  | 135.3 | 62.1 |  | 137.1 | 62.7 |  | 132.6 | 60.3
| яч. 12 |  | 10 |  | 19.5 | 0 |  | 19.2 | 0 |  | 19.2 | 0 |  | 19.2 | 0 |  | 19.2 | 0 |  | 12.6 | 0 |  | 5.4 | 0 |  | 5.4 | 0 |  | 5.1 | 0 |  | 5.7 | 0 |  | 6.6 | 0 |  | 6.6 | 0
| яч. 13 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 14 |  | 10 |  | 362.4 | 84.8 |  | 390 | 123.6 |  | 334.8 | 112.8 |  | 316.4 | 92.8 |  | 309.2 | 88 |  | 285.2 | 47.2 |  | 290 | 49.6 |  | 296.8 | 52.4 |  | 246 | 48.8 |  | 265.6 | 46.8 |  | 252.8 | 40.4 |  | 237.2 | 37.6
| яч. 15 |  |  |  | 15 | 7.8 |  | 18 | 9.9 |  | 16.5 | 13.5 |  | 19.8 | 11.1 |  | 18.3 | 12.3 |  | 20.7 | 14.1 |  | 17.1 | 12.9 |  | 16.2 | 5.7 |  | 9 | 2.1 |  | 6.3 | 2.4 |  | 7.5 | 1.5 |  | 7.5 | 1.8
| яч. 17 |  | 10 |  | 173.6 | 80 |  | 219.6 | 98.4 |  | 197.6 | 90 |  | 194.4 | 90 |  | 166 | 83.6 |  | 148.4 | 73.6 |  | 128.8 | 69.2 |  | 30.4 | 22 |  | 22.4 | 20.8 |  | 22 | 20 |  | 22 | 19.6 |  | 22.4 | 20
| яч. 18 |  | 10 |  | 118.8 | 70.8 |  | 178.8 | 112.8 |  | 154.8 | 99 |  | 180.6 | 107.4 |  | 192 | 120.6 |  | 186.6 | 125.4 |  | 127.2 | 80.4 |  | 71.4 | 35.4 |  | 59.4 | 20.4 |  | 43.2 | 19.8 |  | 38.4 | 20.4 |  | 34.8 | 19.8
| яч. 19 |  | 10 |  | 180 | 134 |  | 174.4 | 131.2 |  | 170.8 | 128 |  | 176.8 | 134 |  | 178.4 | 134.8 |  | 196 | 147.6 |  | 218.4 | 159.2 |  | 252.8 | 170.4 |  | 259.2 | 170.8 |  | 267.6 | 172 |  | 237.6 | 163.2 |  | 170 | 118.8
| яч. 20 |  | 10 |  | 49 | 4.8 |  | 52 | 4 |  | 57 | 5.2 |  | 28 | 2.4 |  | 60.6 | 2.6 |  | 31.2 | 0.4 |  | 7.4 | 0 |  | 9 | 0 |  | 6.6 | 0 |  | 8.4 | 0 |  | 5.6 | 0 |  | 5 | 0
| яч. 21 |  | 10 |  | 458 | 0 |  | 432 | 0 |  | 318.4 | 0 |  | 275.6 | 0 |  | 198.4 | 0 |  | 202 | 0 |  | 201.6 | 0 |  | 231.2 | 0 |  | 204.4 | 0 |  | 171.6 | 0 |  | 171.6 | 0 |  | 207.2 | 0
| яч. 31 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 33 |  | 10 |  | 38 | 31.2 |  | 123.2 | 111.2 |  | 21.6 | 16 |  | 1.6 | 0 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.6 | 0 |  | 28.8 | 21.2 |  | 7.6 | 3.6 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.6 | 0.4 |  | 1.2 | 0.4
| яч. 34 |  | 10 |  | 166.2 | 52.2 |  | 165.6 | 49.2 |  | 146.4 | 47.4 |  | 141 | 38.4 |  | 136.8 | 29.4 |  | 100.2 | 22.2 |  | 91.2 | 22.8 |  | 75.6 | 19.2 |  | 36 | 2.4 |  | 25.2 | 2.4 |  | 26.4 | 1.8 |  | 27 | 1.8
| яч. 35 |  | 10 |  | 376.4 | 0.4 |  | 371.6 | 0 |  | 347.2 | 0 |  | 359.2 | 2.8 |  | 427.2 | 0 |  | 358 | 2.4 |  | 294 | 0 |  | 324 | 24 |  | 420.4 | 51.6 |  | 387.6 | 49.2 |  | 302.4 | 65.2 |  | 264 | 76.8
| яч. 39 |  | 10 |  | 15.3 | 19.2 |  | 15.75 | 20.4 |  | 15.6 | 19.8 |  | 15 | 19.5 |  | 15.15 | 19.95 |  | 14.1 | 19.95 |  | 13.35 | 19.95 |  | 14.55 | 21.3 |  | 15 | 20.7 |  | 14.55 | 20.25 |  | 14.55 | 20.4 |  | 13.8 | 20.1
| яч. 40 |  | 10 |  | 22.8 | 0 |  | 21.3 | 0 |  | 20.7 | 0 |  | 18.6 | 0 |  | 19.5 | 0 |  | 15.6 | 0 |  | 11.4 | 0 |  | 11.7 | 0 |  | 11.1 | 0 |  | 11.1 | 0 |  | 9.9 | 0 |  | 8.7 | 0
| яч. 44 |  | 10 |  | 175.2 | 75.6 |  | 193.8 | 131.4 |  | 223.2 | 145.2 |  | 173.4 | 141.6 |  | 156.6 | 135.6 |  | 136.8 | 123.6 |  | 119.4 | 80.4 |  | 109.8 | 56.4 |  | 67.8 | 42.6 |  | 73.2 | 34.8 |  | 45 | 35.4 |  | 46.2 | 34.8
| яч. 46 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| яч. 47 |  | 10 |  | 304.5 | 213.6 |  | 341.4 | 270.9 |  | 338.7 | 270 |  | 338.1 | 266.7 |  | 291.9 | 209.1 |  | 264.3 | 200.1 |  | 244.8 | 190.8 |  | 188.7 | 128.4 |  | 99.6 | 63.9 |  | 93.6 | 55.5 |  | 91.5 | 53.4 |  | 87.6 | 49.2
| яч. 48 |  | 10 |  | 226.4 | 0 |  | 241.6 | 0 |  | 252.8 | 0 |  | 204 | 0 |  | 196.8 | 0 |  | 205.6 | 0 |  | 257.6 | 0 |  | 260.8 | 0 |  | 253.6 | 0 |  | 228.8 | 0 |  | 204.8 | 0 |  | 196.8 | 0
| яч. 49 |  | 10 |  | 72 | 18 |  | 90.2 | 38.8 |  | 91.2 | 36 |  | 109.4 | 52.2 |  | 87 | 48.8 |  | 65.4 | 33.4 |  | 69.6 | 46 |  | 57.2 | 39.2 |  | 49.2 | 32.4 |  | 50.8 | 25.8 |  | 51 | 35.4 |  | 44 | 29.6
| яч. 52 |  | 10 |  | 143.4 | 56.4 |  | 156 | 62.4 |  | 137 | 54.6 |  | 138.6 | 72 |  | 118.6 | 56.8 |  | 101.6 | 33.4 |  | 60.6 | 27.8 |  | 33 | 17.6 |  | 17.8 | 12.8 |  | 18.8 | 12.2 |  | 17.4 | 12 |  | 21.2 | 12.2
| Замеры провёл: | гл. энергетик ООО "Техносервис-ПЭ" Москвичев А.С.